## Prosjek - 2014.
PROSJEČNE VRIJEDNOSTI PARAMETARA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 2014. god.
|  | Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji | [29 empty] | Mikrobiološki pokazatelji
|  | Temperatura | º C | Mutnoća | NTU jedinice | Boja | mg/l Pt/Co skale | Miris | bez | Okus | bez | pH | pH jedinice | Elektrovodljivost | μS/cm pri 25ºC | Utrošak KMnO4 | mg/l O2 | Kloridi | mg/l Cl | Nitriti | mg/l NO2 | Nitrati | mg/l NO3 | Amonij | mg/l NH4 | Slobodni rezidualni klor | mg/l Cl2 | Željezo | μg/l Fe | Mangan | μg/l Mn | Broj kolonija 37ºC / 48h | cfu / ml | Broj kolonija 22ºC / 72h | cfu / ml | Escherichia coli | cfu / 100 ml | Ukupni koliformi | cfu / 100 ml | Enterokoki | cfu / 100 ml | Pseudomonas aeruginosa | cfu / 100 ml
ANALITIČKO
IZVJEŠĆE
MDK |  | 25 |  | 4 |  | 20 |  | bez |  | bez |  | 6,5-9,5 |  | 2500 |  | 5 |  | 250 |  | 0.5 |  | 50 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 200 |  | 50 |  | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PROSIJEK - 2014. |  | 15.8025 |  | 0.73292 |  | 4.0404 |  | bez |  | bez |  | 7.6245 |  | 482.35 |  | 0.80758 |  | 5.2005 |  | 0.14117 |  | 2.5022 |  | 0.12142 |  | 0.13983 |  | 34.8342 |  | 13.0392 |  | 2.4332 |  | 4.3107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SIJEČANJ | 1 | 10.86 |  | 0.72 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.619 |  | 482 |  | 0.867 |  | 4.767 |  | 0.14 |  | 2.1333 |  | 0.12 |  | 0.174 |  | 30 |  | 10.05 |  | 2.81 |  | 0.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VELJAČA | 1 | 11.67 |  | 0.72 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.605 |  | 478.8 |  | 0.805 |  | 4.548 |  | 0.14 |  | 2.214 |  | 0.12 |  | 0.197 |  | 30.48 |  | 10.95 |  | 0.619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OŽUJAK | 1 | 13.19 |  | 0.72 |  | 4.095 |  | 0 |  | 0 |  | 7.514 |  | 482.7 |  | 0.857 |  | 4.695 |  | 0.14 |  | 2.133 |  | 0.12 |  | 0.128 |  | 31.67 |  | 10.19 |  | 0.381 |  | 0.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TRAVANJ | 1 | 14.71 |  | 0.72 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.505 |  | 481.1 |  | 0.771 |  | 4.648 |  | 0.14 |  | 2.1 |  | 0.12 |  | 0.109 |  | 30 |  | 10.38 |  | 2.238 |  | 0.571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SVIBANJ | 1 | 16.19 |  | 0.72 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.548 |  | 482.6 |  | 0.852 |  | 4.662 |  | 0.14 |  | 2.181 |  | 0.12 |  | 0.109 |  | 46.14 |  | 14.05 |  | 1.381 |  | 2.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LIPANJ | 1 | 18.24 |  | 0.72 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.548 |  | 484.3 |  | 0.81 |  | 4.61 |  | 0.14 |  | 2.148 |  | 0.12 |  | 0.08 |  | 33.48 |  | 15.48 |  | 4.381 |  | 0.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SRPANJ | 1 | 19.9 |  | 0.756 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 7.92 |  | 501.8 |  | 0.905 |  | 4.795 |  | 0.147 |  | 2.315 |  | 0.131 |  | 0.102 |  | 35.9 |  | 14.7 |  | 11.55 |  | 31.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KOLOVOZ | 1 | 18.81 |  | 0.767 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.533 |  | 475.8 |  | 0.676 |  | 4.833 |  | 0.14 |  | 2.1 |  | 0.12 |  | 0.101 |  | 53.71 |  | 14 |  | 1.095 |  | 0.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RUJAN | 1 | 18.29 |  | 0.757 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.586 |  | 476 |  | 0.681 |  | 6.424 |  | 0.14 |  | 3.1 |  | 0.12 |  | 0.121 |  | 32.05 |  | 14 |  | 1.524 |  | 7.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LISTOPAD | 1 | 16.95 |  | 0.72 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.514 |  | 476.2 |  | 0.705 |  | 5.933 |  | 0.14 |  | 3.176 |  | 0.12 |  | 0.151 |  | 32.1 |  | 14 |  | 1.048 |  | 6.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
STUDENI | 1 | 16.52 |  | 0.754 |  | 4.19 |  | 0 |  | 0 |  | 7.962 |  | 494.2 |  | 0.862 |  | 6.376 |  | 0.147 |  | 3.276 |  | 0.126 |  | 0.214 |  | 31.43 |  | 14.67 |  | 0.571 |  | 0.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PROSINAC | 1 | 14.3 |  | 0.721 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.64 |  | 472.7 |  | 0.9 |  | 6.115 |  | 0.14 |  | 3.15 |  | 0.12 |  | 0.192 |  | 31.05 |  | 14 |  | 1.6 |  | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UKUPNO: | 12 | 189.63 |  | 8.795 |  | 48.485 |  | bez |  | bez |  | 91.494 |  | 5788.2 |  | 9.691 |  | 62.406 |  | 1.694 |  | 30.0263 |  | 1.457 |  | 1.678 |  | 418.01 |  | 156.47 |  | 29.198 |  | 51.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0