## List1
I PRIPREMNI RADOVI
1. Demontaža i odvoz na gradski deponij gromobranske instalacije ravnog krova iz poc. trake 5x40 mm sidreno na betonskim kockama slobodno položenim na horizontalnoj hidroizolaciji krova na razmaku cca 1 m.
Obračun demontirane instalacije po m’.
| aeracija | m’ | 82.6
2. Razbijanje slojeva ravnog krova, vertikalni transport, utovar i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ravnog krova.
a. Cementni estrih i beton u padu prosječne debljine 10 cm
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
b. Skidanje izolacionih ploča “HERAKLIT” d=5 cm i zbrinjavanje kao ekološki opasan otpad na odgovarajućem deponiju. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
c. Skidanje svih slojeva bitumenske hidrozolacije prosječne debljine d=3,0 cm i zbrinjavanje kao ekološki opasan otpad na odgovarajućem deponiju. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
3. Fino čišćenje betonske površine ravnog krova na kojem su bili izvedeni slojevi ravnog krova prije izrade novog termoizolacionog sloja koji se ugrađuje na postojeće armiranobetoske montažne stropne ploče. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
4. Montaža i demontaža fasadne skele za izradu krovne konstrukcije limarskih radova i opšava podgleda strehe, kao i zidanje vijenca i zabatnih zidova. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 503.3
| porta | m2 | 118.9
UKUPNO:
II ZIDARSKI RADOVI
1. Zidanje zabatnih zidova šupljom blok opekom debljine zida d=20 cm u produžnom cementnom mortu MM-5. Skela obuhvaćena posebnom stavkom. Obračun po m3.
| aeracija | m3 | 1.94
| porta | m3 | 1.73
2. Izrada armiranobetonskog horizontalnih i vertikalnih serklaža strehe krovišta aeracije i porte s sidrenjem u postojeću armiranobetonsku istaku epoxi smolama. U cijenu uključiti oplatu, izradu i postavu armature i betoniranje betonom C25/30.
aeracija
| a. Beton C25/30 | m3 | 1.15
| b. Oplata | m2 | 11.52
| c. Armature S500B | kg | 138
porta
| a. Beton C25/30 | m3 | 0.74
| b. Oplata | m2 | 7.36
| c. Armature S500B | kg | 88.8
3. Zidanje tj. produljenje postojećeg dimnjaka vanjskih dimenzija 40/40 cm za 1,00 m punom opekom i mortom MM5 na koji se ugrađuje betonska kapa, dimnjak se žbuka s vanjske strane i boja u boju po odabiru investitora. Ukupna visina dimljaka je 1,60 m. Obraćun po kom.
| porta | kom | 2
UKUPNO:
III TESARSKI RADOVI
1. Dobava, izrada i postava krovne konstrukcije nagiba 10° iz crnogorice II klase (rezana građa). Građu zaštiti sa 2 premaza, fungicidnim i biocidnim premazom za zaštitu drva. Obračun po tlocrtnoj površini krovne konstrukcije. Potrošnja građe 0,05 m3/m2 tlocrtne površine.
| aeracija | m2 | 370.94
| porta | m2 | 71.95
2. Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okova za krovnu konstrukciju.
a. Sidreni vijci M-16 duljine 40 cm kompletno sa širokim podlošcima i maticama sidreni bušenjem u ab ploču i učvršćene epoksi smolama.
| aeracija | kom | 44
| porta | kom | 13
b. Čelični okrov od klanfi (skobe), čavli razni (rogovnjaci i ostali čavli), pločevina D =5mm i sl. Obračun po kg.
| aeracija | kg | 150
| porta | kg | 30
3. Dobava i ugradnja letava dim: 8/5 cm za pokrov monolitnim termoizoliranim panelom na razmaku cca 80-100 cm, učvršćenih vijcima za drvo dužine 150 mm.
| aeracija | m1 | 544
| porta | m1 | 111
4. Dobava i ugradnja kladica iz crnogorice II klase dim: 16/4,80 duljine 20 cm, sa biocidnom zaštitom koje se ugrađuju ispod podrožnica. Obračun po kom.
| aeracija | kom | 44
5. Dobava i ugradnja drvene podkonstrukcije zabata i strehe letvama 4/5 cm tiplanih u zid od opeke d=20 cm za zidnu oblogu od zidnog trapeznog lima. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 65.5
| porta | m2 | 27.8
6. Ugradnja tipske mrežice za prozračivanje pri strehi širine do 12 cm. Obračun po kom.
| aeracija | m1 | 64.3
| porta | m1 | 18
UKUPNO:
IV KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. Dobava i postava pokrova krovnim monolitnim IZO panelima koji se sastoje od dva pocinčano-bojana lima (boja plava) između ispunjena poliuretan pjenom debljine 40 mm sa svim potrebnim pričvrsnim i brtvenim materijalom. Radovi se izvode na izrađenoj drvenoj podkonstrukciji. Spajanje izvesti sa posebnim pocinčanim vijcima sa PVC ili gumenim podloškom (otpornom na UV zrake) ispod nehrđajuče kapice. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 383.2
| porta | m2 | 75
UKUPNO:
V IZOLATERSKI RADOVI
1. Dobava materijala i izrada paropropusnog sloja poda tavana na postojećem armiranobetonskom stropu građevine u svemu prema pravilima struke. Pod se sastoji od paropropusnog materijala izvedenog od paropropusnog morta debljine 3 cm i pupčaste folije. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
2. Zatvoranje svih pukotina armiranobetonske ploče polimer cementnim bubrećim materijalom. Obračun po m2 površine poda (predviđeno 1ml pukotine na 10 m2 betonske ploče).
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
3. Izrada parozapornog sloja iznad paropropusnog sloja sa hladnim bitumenskim premazom i hidroizolacijskom bitumenskom trakom Bitufix V4 zavarenom punom površinom na podlogu sa preklopima širine 10 cm. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
4. Izrada parozapornog sloja sa hidroizolacijskom bitumenskom trakom Bitufix AL 4 zavarenom na preklopima širine 10 cm. Obračun po m2.
| porta | m2 | 65
5. Izrada ventilacionih otvora dimenzija 25x3 cm na strehi aeracije, postojeći armiranobetonski vijenac (nadozid) dim. 20x20 cm. Obračun po kom.
| aeracija | kom | 34
6. Dobava i postava toplinske izolacije stropa ekspandiranim polisterenom EPS 100 debljine 12 cm. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
7. Dobava i postava paropropusne i vodonepropusne folije kao zaštitu termoizolacije na postojećem podu od armiranobetonske ploče, spojeve izvesti samoljepljivom trakom u širini 5 cm. Obračun po m2.
| aeracija | m2 | 345
| porta | m2 | 65
UKUPNO:
VI LIMARSKI RADOVI
1. Izrada, dobava i postava snjegobrana od pocinčanog bojanog lima (plava boja) debljine 0,50 mm, RŠ 33 cm. Obračun po m‘.
| aeracija | m’ | 64.4
| porta | m’ | 18
2. Izrada, dobava i postava sljemenih limova od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm. Obračun po m‘.
aeracija
| donji lim RŠ 40 cm | m1 | 32.2
| gornji lim RŠ 60 cm | m1 | 32.2
porta
| donji lim RŠ 40 cm | m1 | 9.6
| gornji lim RŠ 60 cm | m1 | 9.6
3. Izrada, dobava i postava rubne maske uz rub panela, a iznad žljeba RŠ 40 cm pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm. Obračun po m‘.
| aeracija | m’ | 64.4
| porta | m’ | 18
4. Izrada, dobava i postava okapnog lima RŠ 33 cm ispod ruba panela od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm. Obračun po m‘.
| aeracija | m’ | 64.4
| porta | m’ | 18
5. Izrada, dobava i postava vjetarlajsni od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm RŠ 50 cm. Obračun po m‘.
| aeracija | m’ | 24
| porta | m’ | 16.8
6. Izrada, dobava i postava završnog sljemenog lima porte od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm RŠ 50 cm. Obračun po m‘.
| porta | m’ | 1.2
7. Dobava i postava obloge zabata trapeznim zidnim limom T20 izvedenim od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm na gotovu drvenu podkonstrukciju. U cijeni je obloga gornja i donja okapnica ispod i iznad obloge. Obračun po m2.
| aeracija | m’ | 65.5
| porta | m’ | 27.8
8. Izrada, dobava i postava horizontalnih visećih žljebova polukružnog poprečnog presjeka od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm RŠ 33,3 cm. Obračun po m‘.
| aeracija | m’ | 64.4
| porta | m’ | 18
9. Izrada, dobava i postava cijevi od pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm. U cijenu su uključena koljena i spojevi na žljebove. Obračun po m‘.
| aeracija Ø 100 mm | m’ | 40.5
| porta Ø 100 mm | m’ | 8
10. Izrada, dobava i montaža koljena za odvodne cijev Æ100.
| aeracija Ø 100 mm | kom | 12
| porta Ø 100 mm | kom | 4
11. Izrada, dobava i montaža opšava dimnjaka bez zadnje stranice dimnjaka iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm bez zadnje stranice dimnjaka. Obračun po kom.
| porta vel dimnjaka 40x40 | kom | 1
12. Izrada, dobava i montaža opšava dimnjaka u sljemenu iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm. Obračun po kom.
| porta vel dimnjaka 40x40 | kom | 1
13. Izrada, dobava i montaža opšava zadnje stranice dimnjaka RŠ 80 cm iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,50 mm. Obračun po m1.
| porta | m1 | 1.5
UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn
| II. ZIDARSKI RADOVI |  |  | kn
| III. TESARSKI RADOVI |  |  | kn
| IV. POKRIVAČKI RADOVI |  |  | kn
| V. IZOLATERSKI RADOVI |  |  | kn
| VI. LIMARSKI RADOVI |  |  | kn
| UKUPNO građevinsko - obrtnički radovi: |  |  | kn
| PDV (25%): |  |  | kn
| SVEUKUPNO građevinsko obrtnički radovi: |  |  | kn

## List2
INVESTITOR: | VODNE USLUGE d.o.o. Ferde Livadića 14a, Bjelovar (OIB: 43307218011)
GRAĐEVINE: | DVIJE GOSPODARSKE ZGRADE
ZAHVAT: | REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA KROVIŠTA NA POSTOJEĆIM GOSPODARSKIM ZGRADAMA KAO DIO VODOOPSKRBNOG SUSTAVA- PORTA I AERATOR SA TALOŽNICOM
LOKACIJA: | JAVOROVAC, k.č.br. 1697/16, k.o. Miholjanec
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
mapa 5
GLAVNA PROJEKTANTICA:
Ana Marija Tandara, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA:
Igor Barberić, dipl. ing. građ.
za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberić, dipl. ing. građ.