## List1
Troškovnik
Red.broj | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno bez PDV-a | Ukupno sa PDV-om
1. | PRENAPONSKA ZAŠTITA - Prenaponska zaštita RJ45 CAT5/6 - Ugradnja prenaponske zaštite | kpl | 1
2. | DOGRADNJA PROGRAMA ANALIZE - Lokalno pohranjivanje podataka na CX u Delovima - Lokalno pohranjivanje podataka na CX u Rudniku - Lokalno pohranjivanje podataka na CX u Javorovcu - Lokalno pohranjivanje podataka na CX u VS Kupinovac - Lokalno pohranjivanje podataka n CX u PK Trnovka - Sinkronizacija RTC-a prema EL. brojilu - Dogradnja programa za Analizu iz FTP bin baze podataka | kpl | 1
3. | DOGRADNJA SCADA NUS - VODOVOD - LV DCS runtime - Migracija SCADA aplikacije na LV2015 DSC | kpl | 1
4. | DOGRADNJA SCADA - DEFERIZACIJA - Migracija Deferizacija aplikacije - Zamjena Easy800 kontrolera za pumpe (2x) - Instalacija OPC servera za Easy komunikaciju | kpl | 1
UKUPNO
25%
Ukupno sa PDV-om
Potpis i pečat