**Troškovnik**

**Zamjena postojećeg starog PLC sustava na Vodocrpilištu Delovi**

Specifikacija opreme i radova:

1. BF 01510

BC8050

''Compact'' Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, RS2485 interface

Ili jednakovrijedno

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 3 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. BF01570

KL1408

8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3,0 ms, 1-wire system

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 7 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. BF01627

KL2408

8-channel digital output terminal 24 V DC, 0,5 A, single-conductor connection

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 6 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. BF01715

KL3042

2-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 2 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. BF01717

KL3044

4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 1 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. BF01797

KL4001

1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 1 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. BF01893

KL9010

Bus end termial

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 3 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. EP00011

TRS/MRS 24VDC 1CO RELEJ

Tip i naziv jednakovrijednog proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kom 16 Cijena ……………….. Vrijednost ………………..

1. U000193

Zamjena Moeller PLC-a na CS DELOVI

* Migracija PLC programa S40 u TC2
* Zamjena PLC opreme Moeller u beckhoff
* Dogradnja Master PLC-a za Modbus-rtu komunikaciju

 **UKUPNI IZNOS: bez PDV-a ……………………………………..**