## List1
rb | Opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno
Troškovnik opreme i radova na precrpnoj stanici Kupinovac
Napomena: Sve stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje te dovođenja sustava u stanje potpune funkcionalnosti. Prije davanja ponude moguć obilazak lokacije.
Dostava u dva primjerka sve izvedbene dokumentacije elektroinstalacija, izvedene sheme upravljanja te razvijene programske podrške u pisanom ili elektroničkom obliku.
1. | Oprema upravljanja smještena u razvodnom ormaru
1.1. | Dobava i isporuka frekvencijskog pretvarača nazivne snage 7,5 kW. Nazivna struja na izlaznu 16 A. Ulazni napon 3 x (380-400 VAC) +-10%. Min preopteretivost 110% u trajanju 60s. Stupanj zaštite IP55. Ugrađen grafički upravljački panel. Ugrađene DC prigušnice za potiskivanje struja viših harmonika. | kpl | 4
1.2. | Dobava i montaža upravljačke elektronike za upravljanje frekvencijskim regulatorima. (Mogućnost napredne kaskadne regulacije.) | kpl | 1
1.3. | Dobava, montaža i spajanje odgovarajućeg pretvarača tlaka. | kpl | 1
Ukupno stavka 1:
2. | Montaža, kabliranje i spajanje novih frekvencijskih pretvarača. Podrazumijeva sve potrebne materijale, kablove, sitni spojni materijal te radove za dovođenje sustava u stanje potpune funkcionalnosti.
2.1. | Demontaža postojećih frekvencijskih pretvarača | kpl | 4
2.2. | Prerađivanje postojećih montažnih ploča za montažu novih frekvencijskih pretvarača | kpl | 4
| Montaža i spajanje novih frekvencijskih pretvarača | kpl | 4
| Programiranje i puštanje u rad novih frekvencijskih pretvarača | kpl | 4
| Spajanje motora i frekvencijskih pretvarača postojećim kabelima | kpl | 4
| Komunikacijskih kabel YSLCY 2x1,5 mm2 | m | 70
Ukupno stavka 2:
3. | Radovi na postojećem upravljačkom ormaru
3.1. | Demontaža postojećeg upravljačkog panela uz zatvaranje otvora na vratima
3.2. | Uređenje ožičenja postojećeg upravljačkog ormara
3.3. | Puštanje u rad i testiranje postojećeg upravljačkog ormara
3.4. | Izrada izvedbenih shema postojećeg upravljačkog ormara
Ukupno stavka 3:
Ukupno:
PDV (25%):
Sveukupno: