Broj: BN-19-2018/V

Bjelovar,06.04.2018.

Predmet : Produženje roka za dostavu ponuda

Upiti i zahtjev za produženje roka za dostavu ponuda

Ustanovljeno je da su postojeće ugrađene leptirice u klasi PN 25, a ne PN 16 kako je traženo i to DN 250 s pogonom Auma SA07.5 (nova generacija je 07.6), a DN 300 s pogonom SA10.1 (nova gen. je 10.2).

Moguća su 2 rješenja:

1/     Isporuka novih leptirica ali u klasi PN 25 (a ne PN 16 kako je traženo).

Kod ovog rješenja potrebno je s vaše strane odrediti max radni tlak leptirice DN 300 da se provjeri da li je stvarno potreban jači pogon  SA10.2, ili je dovoljan pogon SA07.6 kao i za PN 16;

2/     Isporuka novih leptirica PN 16 kako je traženo upitom, ali uz potrebu preinake cjevovoda na oba bunara ispred i iza leptirice obzirom da su i koljeno i radionički FFR komad izvedeni s prirubnicama PN 25.

Prema prvoj gruboj procjeni, druga varijanta koja zahtijeva preinaku cjevovoda predstavlja osjetno skuplje rješenje (i duži rok izvedbe), čak i ako bi se na DN300 isporučivao jači pogon SA10.2.

Obzirom na nesukladnost teh. podataka iz Zahtjeva za nabavu i ustanovljenog stanja na terenu, molimo da rok za dostavu ponude odgodite 7 dana, obavijestite nas o Vašoj odluci te dostavite podatak o realnom max. radnom tlaku na leptirici DN 300 (kao pod 1.)

Odgovor:

Prihvaćamo zahtjev za produženje doka za dostavu ponuda

Umjesto roka za dostavu ponuda 09.04.2018.produžujemo rok za dostavu ponuda  na 16.04.2018.

Prilog

Tehničke specifikacije Izmjena

Odjel nabave