Broj: BN-19-2018/V

Bjelovar, 27.03.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-19-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Zamjena leptirica sa reduktorom i elektromotornim pogonom na bunaru B6 i B4.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Zamjena leptirica sa reduktorom i elektromotornim pogonom na bunaru B6 i B4 - dva komada. Predmet nabave su leptirasti zatvarač DN 300 i DN 250, PN 16 sa pripadajućim rotacijskim pogonima za upravljački rad. Ugradbena dužina u skladu sa EN 558-1 ser. 14 za DN 250 iznosi L=250 mm, a za DN 300 L=270 mm. Ponuda treba uključivati  demontažu  postojećih, te dobavu i ugradnju novih leptirica  DN 300 i DN 250 sa reduktorom i elektromotornim pogonom te puštanje u rad.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 40.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- Način izvršenja: Putem narudžbenice

- Rok izvršenja: 60 dana

- Rok trajanja ugovora: 60 dana

Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

- Mjesto izvršenja: Vodocrpilište Delovi u blizini Novigrada Podravskog

- Preporuča se obilazak lokacije ugradnje prije davanja ponuda

- Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana isporuke. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a

- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): Obuhvaća demontažu postojećih,te dobavu i ugradnju novih leptirica DN 300 i DN 250 sa reduktorom i elektromotornim pogonom te puštanje u rad. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

- Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena

- Isključenje i dokazi sposobnosti:

Ponuditelj je obvezan u Ponudi dostaviti:

- Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta - kopija

Svaki Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

- Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili tijela za kontrolu kvalitete, a kojima se      potvrđuje da na odgovarajući način točno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama – dostaviti potvrde o sukladnosti ili izjave o sukladnosti prema specifikacijama iz troškovnika, i priloga opisa robe

- Ostalo:

Jamstveni rok: 24 mjeseca

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list

- Dokazi

- Troškovnik

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda Naručitelj neće prihvatiti.

- Rok za dostavu ponude: 09.04.2018. godine do 12 sati

- Način dostave ponude: Ponuda se može dostaviti do navedenog roka zatvorenu u omotnici ili elektronskom poštom.

- Mjesto dostave ponude: Tajništvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, ili na e- mail adresu: komercijala@vodneusluge-bj.hr , sa naznakom BN-19-2018/V

5. OSTALO

- Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kontakt osobe:

Milan Splivalo dipl.oec

tel: 043/622-107, e-mail: komercijala@vodneusluge-bj.hr

Milena Jasika dipl.ing.

Tel: 043/622-115, e-mail:  razvojinvesticije@vodneusluge-bj.hr

- Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će o izboru najpovoljnije ponude obavijestiti sve ponuđače u roku od 30 dana.

Odjel nabave

Milan Splivalo dipl. oec.

Mateja Sokolović mag. oec