## List1
TROŠKOVNIK
DUBINSKA PUMPA PN104-4+M8-99-2, P=90kW, BR.13363118
Rd.br. | Naziv | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | Žica za premotavanje 2,6/3,6 | m | 468
2. | Izolacioni materijal-SET | set | 1
3. | Vulkanizacija kabla | kom | 2
4. | Mehanička brtva ø38 | kom | 1
5. | Ležaj MGL Ø55 | kom | 4
6. | Ležajna čahura Ø55 | kom | 4
7. | Aksijalni ležaj M8 | kom | 1
8. | Usisni prsten radnog kola | kom | 4
9. | Disk ploča | kom | 1
10. | Tekućina za punjenje motora pumpa pn04-4 | l | 18
11. | Monterski rad | h | 55
12. | Montaža na objektu autodizalicom | komplet | 1
Ukupno:
PDV (25%):
Sveukupno: