## List1
R.Br. | Opisna stavka | Dio br. | Kol. | Jed. cijena | Iznos (HRK)
UPA 300-94/3A + UMA 250D 160/21 serijski broj: 9974091496 000100 01
100 | Senzor temperature PT 100 uključivo 100 m kabla 4 x 0,5 mm2 I komplet brtvila ident broj: 90063006 | 69-6 | 1 |  | 0
200 | Čahura B 45/ 55X110 ident broj: 01901343 | 520 | 1 |  | 0
300 | Tuljak ležaja B 55/ 65X 55 ident broj: 01095337 | 545 | 1 |  | 0
400 | Usisno kučište ident broj: 90057288 | 106 | 1 |  | 0
500 | Stupnjevito kučište ident broj: 90060890 | 108.01 | 1 |  | 0
600 | Stupnjevito kučište ident broj: 90060890 | 108.02 | 1 |  | 0
710 | Kučište ventila-prirubnički spoj DN200 ident broj: 90060890 | 751 | 1 |  | 0
800 | Dosjed ventila ident broj: 01135015 | 752 | 1 |  | 0
900 | O-prsten ident broj: 05208231 | 412 | 1 |  | 0
1000 | Čahura ident broj: 01807130 | 540.01 | 2 |  | 0
1100 | Servisni set za UMA 250D - set 3 1 kom Zvono za pijesak . dio 271 4 kom Vijak - dio 900.52 1 kom Poklopac - dio 160.52 1 kom Mehanička brtva - dio 433 1 kom Membrana - dio 59-12 1 kom O-prsten - dio. 412.52 1 kom Brtveni prsten 316SS dio 411.52 1 kom Brtveni prsten PT100 - dio 411.53 1 kom Brtveni prsten 304 - dio 411.51 1 kom Brtveni prsten 304 - dio 411.52 1 kom O-prsten - dio. 412.53 1 kom Sigurnosni prsten - dio 932.52 1 kom Odstojni prsten - dio 504 ident broj: 90066747 | 99-28 | 1 |  | 0
1200 | SERVISNI RADOVI U RADIONICI: - Rastavljanje crpke i motora - Defektaža - Kemijsko i mehaničko čišćenje pozicija - Zamjena dijelova - Sastavljanje crpke i motora - Bojanje crpke |  | 1 |  | 0
1300 | PUŠTANJE U RAD: - vizualni pregled općeg stanja zdenca, instalacije i cjevovoda pumpe - Testni rad i provjera hidrauličkih i električnih parametara rada - Izvještaj o puštanju u rad - Putni troškovi u cijeni |  | 1 |  | 0
| Ukupno bez PDV-a: |  |  |  | 0
| PDV: |  | 25% |  | 0
| Sveukupno: |  |  |  | 0
Napomena: Ponuda ne obuhvaća troškove montaže pumpe u bunar