

BN-41-2023/K

Bjelovar, 07.03.2023.

Poštovani,

Zaprimili smo upit zainteresiranog gospodarskog subjekta za pojašnjenjem.

Isti je u nastavku dopisa uz odgovore naručitelja

1. **Izrada Revizije Procjene rizika**

Koliko lokacija i radnih mjesta/poslova je uključeno u Reviziju procjene rizika?

Komunalac – 9 lokacija i 76 radnih mjesta

Vodne Usluge – 6 lokacija i 71 radnih mjesta

1. **Ispitivanje elektroinstalacija-indirektni dodir-2023 godina**

Lokacije na kojima se izvršava usluga te broj mjernih mjesta po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac  - 2 lokacije ( Autobusni Kolodvor i Tržnica)

Vodne Usluge – nema ispitivanja u 2023

1. **Ispitivanje elektroinstalacija-otpor izolacije-2023 godina**

Lokacije na kojima se izvršava usluga te broj mjernih mjesta po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac  - 2 lokacije ( Autobusni Kolodvor i Tržnica)

Vodne Usluge – nema ispitivanja u 2023

1. **Ispitivanje panik rasvijete i tipkala za daljinsko isključivanje električne energije**

Lokacije s količinom panik rasvjetnih tijela i tipkala koje su obuhvaćene ovom nabavom (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Panik

Komunalac – 4 lokacije ( Upravna zgrada, Javna garaža, Reciklažno dvorište i Reciklažno dvorište Doline) – 64 panike

Vodne Usluge – 3 lokacije ( Javorovac, Delovi, UZPOV) -  8 panika

Tipkala

Komunalac – Upravna zgrada, Reciklažno dvorište, Reciklažno dvorište Doline

Vodne usluge – Delovi, Javorovac

1. **Ispitivanje gromobranske instalacije-vizualni pregled i mjerenje**

Lokacije na kojima se izvršava usluga te broj mjernih mjesta po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac – Groblje borik – 6MM, Upravna zgrada 9MM, Mehanička radionica 5MM, Garaža i skladište 14MM, Odlagalište otpada Doline 3MM

Vodne usluge – nema ispitivanja u 2023

1. **Ispitivanje hidrantske mreže**

Lokacije na kojima se izvršava usluga te broj mjernih mjesta / hidranata po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac – Upravna zgrada  HU+HV, Reciklažno dvorište HU+HV – 6 hidranata, Reciklažno dvorište – 3 hidranta,  Doline HU+HV- 2 hidranta, Javna garaža HU – 3 hidranta, Autobusni kolodvor HU+HV -3 hidranta, Groblje Borik HV – 4 hidranta

Vodne usluge – UZPOV – 4 hidranta

1. **Ispitivanje sustava za dojavu požara**

Lokacije na kojima se izvršava usluga te broj mjernih mjesta / javljača po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac – Upravna zgrada 84 javljača, Javna garaža – 36 javljača, Reciklažno dvorište – 8 javljača, Reciklažno dovorište Doline – 16 javljača

1. **Ispitivanje sustava za dojavu plinova i para**

Lokacije na kojima se izvršava usluga te broj mjernih mjesta / javljača po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac  - Javna garaža – 13 javljača

Vodne Usluge – nema navedenih ispitivanja

1. **Ispitivanje radne opreme** (u troškovniku je upisano 1, radi se o jednom uređaju ili?)

Lokacije na kojima se izvršava usluga te količina radne opreme po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac – 48 kom  (Sjedište poslodavca, Odlagalište otpada Doline, Groblje Borik, Reciklažno dvorište, Privremeno radilište)

Vodne Usluge – 39 kom (Delovi, Javorovac, UZPOV, Sjedište poslodavca, Privremeno radilište)

1. **Ispitivanje radnog okoliša** (u troškovniku je upisano 1, radi se o jednom mjernom mjestu?)

Lokacije na kojima se izvršava usluga te količina mjernih mjesta po lokaciji (iz prethodnog zapisnika o ispitivanju)

Komunalac – Odlagalište otpada doline – ured 1 MM, Groblje Borik – 4  MM, Reciklažno dvorište  - 2 MM, Mehanička radionica i skladište 4MM

Vodne Usluge – UZPOV – 4MM