## Server
SERVER
Ponuđači dostavljaju složene konfiguracije serverskih računala računala. Sve komponente u pojedinim računalima moraju biti međusobno kompatibilne. Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalni tehnički zahtjev", ali može se nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti. U stupac "Karakteristike ponuđenih komponenti" ponuditelj upisuje pojedinačne karakteristike komponenti koje nudi. Sve komponente konfiguracije serverskih računala moraju biti nove - rabljena ili obnovljena (refurbished) roba nije prihvatljiva. Sva računala moraju biti opremljena s odgovorajućim sustavom hlađenja za procesor. Ako neka komponenta konfiguracije nije specificirana, a nužna je za ispravno funkcioniranje računala, podrazumijeva se da treba biti uključena u ponudu i nije ju potrebno eksplicitno navoditi. U stupac "Naziv proizvođača i modela/oznake proizvoda" ponuditelj upisuje nazive proizvođača. U stupcu "Referenca" ponuditelj upisuje poveznicu na web stranicu proizvođača na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje zahtjeva iz Tehničke specifikacije za ponuđeno računalo. Zabranjeno je tablicu mijenjati ili nadopunjavati u bilo kojem obliku. Ponuditelj je obvezan popuniti sva polja označena sivom bojom.
PONUDITELJ
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
STAVKA TROŠKOVNIKA |  |  | REK-S-001
Redni broj | Element/komponenta |  | Karakteristike ponuđenih komponenti | Naziv proizvođača i modela/oznake proizvoda | Referenca | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Server (primarni) |  |  |  |  | 1 |  | 0
| Procesor | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
| RAM | 2 x 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
| SSD | 2 x 960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD
| HDD | 2 x 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug
| Matična ploča | Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, V4
| Napajanje | Dual, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)
| Jamstvo (minimalno) | 36 mjeseci
2. | Server (sekundarni) |  |  |  |  | 1 |  | 0
| Procesor | Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s
| RAM | 2 x 8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
| SSD | 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD
| HDD | 2 x 4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug
| Matična ploča | Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM V3, Ti
| Napajanje | Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W
| Jamstvo (minimalno) | 36 mjeseci
3. | Server UPS |  |  |  |  | 1 |  | 0
| UPS | 1ph UPS, 2.0 kVA, input IEC60320 C20 inlet, 2U, output - 230V, output socket groups
| Mrežna kartica | IS-UNITY DUAL PROTOCOL CARD for GXT3/GXT4
| Jamstvo (minimalno) | 36 mjeseci
4. | Rack (ormar) |  |  |  |  | 1 |  | 0
| Rack | Rack 42U 1998mm (1998”)H x 800mm (31.50”)W x 1115mm (43.89”)D with (1) 77% Perforated Locking Front Door, (2) 77% Perforated Split Locking Rear Doors, Color RAL 7021 Black gray
| Jamstvo (minimalno) | 36 mjeseci
5. | Strujna letva |  |  |  |  | 1 |  | 0
| Strujna letva | 2 x APC Basic Rack-Mount PDU - power distribution strip
| Jamstvo (minimalno) | 36 mjeseci
6. | Licence |  |  |  |  | 2 |  | 0
| Licence | Windows Server 2022 Standard, ROK, 16 CORE
|  | Windows Server 2022 - 1 Device CAL |  |  |  | 3 |  | 0
|  | Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 Device CAL |  |  |  | 3 |  | 0
|  | Veeam Backup & Replication license |  |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | UKUPNO |  | 0
[6 empty] | PDV |  | 0
[6 empty] | UKUPNO S PDV-om |  | 0
IME I PREZIME OVLAŠTENE OSOBE