## Sheet1
TROŠKOVNIK - grupa 2
RED.BROJ | NAZIV | MJ.JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | STROJ ZA ELEKTROFUZIJSKO ZAVARIVANJE PEHD/PP CIJEVI Tehničke karaktristike: •Materijal koji se vari: PE, PP •Raspon zavarivanja: min. d16 – d1200 mm •Raspon ulaznog napona: 190 – 265 Vac •Ulazna snaga: 3.5 kW •Izlazni napon: 8 – 42 (48) V •Radna temperatura okoliša: -20 °C + 50 °C •Mogućnost spremanja i ispisa broja zavara •Ručni unos podataka •Barkod skener •Tip zaštite: IP65 •Display: grafički LCD •Kutija/kovčeg za transport | KOM | 1 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0