	[image: image1.jpg]doo.

VODNE 4 USLUGE
(b

43000 Bjelovar, Ferde Rusana 21




	Podružnica Daruvar,

Josipa Kozarca 19,

HR-43 500 Daruvar
	VODNE USLUGE d.o.o.

HR-43 000 Bjelovar, 

Ferde Rusana 21

OIB: 43307218011



Daruvar, 08.12.2025.
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA NA REKONSTRUKCIJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI PETRA PRERADOVIĆA/ANTUNA MIHANOVIĆA
1. 
OPĆENITO

Predmet ovog tehničkog rješenja je rekonstrukcija kanalizacijske mreže u dužini cca 24,00 m.
2. 
POSTOJEĆE STANJE
Postojeći dio kanalizacijske mreže je propao te se fekalne i sanitarne vode iz objekta u Ulici Petra Preradovića 8 zadržavaju u revizionom oknu na javnoj površini koje se prepuni pa se iste vraćaju u objekt. Pretpostavlja se da je kanalizacija na predmetnoj trasi izvedena od opeke (bolta) te da je i dio koji je za sada prohodan u jako lošem stanju. Mreža se djelom nalazi u zelenom pojasu u Ulici Antuna Mihanovića, a dijelom ispod prometnice Ulice Petra Preradovića, dubina na kojoj se mreža nalazi je cca 3,00 m.
3. 
TEHNIČKO RJEŠENJE 
Ovim zahvatom se planira rekonstrukcija kanalizacijske mreže u dužini cca 24,00 m, dubina na kojoj se mreža nalazi je cca 3,00 m, ista će biti izvedena od PVC (SN4 i SN8) cijevi. Potrebno je izvesti dva spoja na postojeće šahte. Mreža se djelom nalazi u zelenom pojasu u Ulici Antuna Mihanovića, a dijelom ispod prometnice Ulice Petra Preradovića. Prilikom iskopa potrebno je paziti na postojeću infrastrukturu i instalacije od HT-a d.d., HEP-a, HEP Plin d.o.o..
Dio mreže koji se nalazi ispod prometnice u Ulici Petra Preradovića, je na mjestu nekadašnjeg riječnog korita što znači da je tlo pjeskovito i porozno te osobitu pažnju treba obratiti na iskop i polaganje oplate. 

Nakon izvedenih radova potrebno je sve vratiti u prvobitno stanje.
Prije izvođenja građevinskih radova potrebno je utvrditi položaj instalacija HT-a d.d., HEP-a, HEP Plin d.o.o..
Sastavila: 






Direktor Podružnice:

Ksenija Dobraš Knogl, građ.teh.




Boro Karačić, dipl.ing.geoteh.

[image: image1.jpg]