## Troškovnik-oprema tipa Controlm
TROŠKOVNIK ZA REDOVNO ODRŽAVANJE OPREME ZA DEZINFEKCIJU (ZO Daruvar i ZO Bastaji) - Grupa 1
oprema tipa Controlmatik
Klorna stanica - UKPV Filteri (Donji Borki)
R.B. | Opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Analizator klora M1035 C, Controlmatik
1. | Katoda bakrena analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
2. | Anoda analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
3. | Kuglice analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
4. | Miješalo PVC analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
5. | Brtvila analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
6. | Motor koračni analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
7. | BNC kabel za mjernu ćeliju analizatora klora | kom | 1 |  | 0
Vakuumski regulator za plinski klor
8. | Komplet brtvila za kučište regulatora | kpl | 1 |  | 0
9. | Montažni jaram regulatora | kom | 1 |  | 0
10. | AG vijak sa kapicom regulatora | kom | 1 |  | 0
11. | Kućište regulatora prednje | kom | 1 |  | 0
12. | Kučište regulatora zadnje | kom | 1 |  | 0
13. | Komplet brtvila za injektor s PTFE membranama M300 | kom | 1 |  | 0
Injektor za plinski klor M300, Controlmatik
14. | Kučište injektora gornje M300 | kom | 1 |  | 0
15. | Donji dio kučišta injektora M300 | kom | 1 |  | 0
Dozirni ventil za plinski klor M3521C, Controlmatik
16. | Brtvila EM dozirnog ventila, M3521C | kom | 1 |  | 0
17. | Igla EM dozirnog ventila sa sjedištem M3521C | kom | 1 |  | 0
18. | Tlačni zbirni vod za 2 boce klora sa fleks.cijevima i ventilima, omogućuje priključivanje više spremnika na jedan vakuumski regulator. Spremnici se na zbirni vod priključuju fleksibilnim cijevima. Priključak za boce 1' U skladu sa DIN 477 | kom | 1 |  | 0
19. | Priključak za bocu s ventilom 1" | kom | 2 |  | 0
20. | Cijev flex d8/d10 L=1655mm | kom | 2 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
Mjerno upravljačka stanica - PS Pakrani (Pakrani)
R.B. | Opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Analizator klora M1035 C, Controlmatik
1. | Katoda bakrena analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
2. | Anoda analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
3. | Kuglice analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
4. | Miješalo PVC analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
5. | Brtvila analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
6. | Motor koračni analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
7. | BNC kabel za mjernu ćeliju analizatora klora | kom | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
Doklorna stanica - VS Sirač (Pakrani)
R.B. | Opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Analizator klora M1035 C, Controlmatik
1. | Katoda bakrena analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
2. | Anoda analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
3. | Kuglice analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
4. | Miješalo PVC analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
5. | Brtvila analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
6. | Motor koračni analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
7. | BNC kabel za mjernu ćeliju analizatora klora | kom | 1 |  | 0
8. | Servis dozirne pumpe ELADOS EMP KKS tip 00014 (Q=1,4l/h, 10 bar) : zamjena ventila usisno/tlačni 3/8'' kom 2, zamjena vijka za odzračivanje kom 1, zamjena membrane dozirne crpke kom 1, zamjena potpornog prstena dozirne crpke kom1, zamjena tlačne cijevi d4/d6 PE za natrij hipoklorit 5m | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
Mjerno upravljačka stanica - VS Daruvar (Daruvar)
R.B. | Opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Analizator klora M1035 C, Controlmatik
1. | Katoda bakrena analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
2. | Anoda analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
3. | Kuglice analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
4. | Miješalo PVC analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
5. | Brtvila analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
6. | Motor koračni analizatora klora M1035C | kom | 1 |  | 0
7. | BNC kabel za mjernu ćeliju analizatora klora | kom | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
Klorna stanica - VS Škodinovac (Škodinovac, V.Bastaji)
R.B. | Opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Servis dozirne pumpe ELADOS EMP KKS tip 00014 (Q=1,4l/h, 10 bar) : zamjena ventila usisno/tlačni 3/8'' kom 2, zamjena vijka za odzračivanje kom 1, zamjena membrane dozirne crpke kom 1, zamjena potpornog prstena dozirne crpke kom1, zamjena tlačne cijevi d4/d6 PE za natrij hipoklorit 5m | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0