## TROŠKOVNIK - GRUPA 1
TROŠKOVNIK - UPOV V. Trojstvo
RED. BR. | NAZIV I OPIS PROIZVODA | JED.MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | IZNOS U EUR (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Analogni ulazni modul: za postojeći PLC Siemens - S7331 - 8 kanala *Uključuje dobavu, isporuku i instalaciju opreme, testiranje i puštanje u rad | KOM | 2 |  | 0
2 | UPS modul - 2000 VA/1300W - valni oblik : čisti sinusni - VRLA baterija - tipično vrijeme prijelaza: 6 - 10 ms *Uključuje dobavu, isporuku i instalaciju opreme, testiranje i puštanje u rad | KOM | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-a: | 0
|  |  |  | IZNOS PDV-a: | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV-om: | 0
Ponuditelj: _____________
U __________, __________ 2026.